晋城市城市云平台信息安全

应

急

预

案

江西通信产业服务有限公司

2025年x月x日

目录

一.	总则	4

二.	目的	4

三.	安全事件类型及风险分析	4

3.1	机房安全事件	4

3.2	网络中断事件	5

3.3	数据库系统事件	5

3.4	网络入侵事件	5

3.5	病毒破坏事件	5

3.6	重要存储介质失窃事件	5

四.	应急处置基本原则	6

4.1	统一领导，分工协作	6

4.2	明确责任，依法规范	6

4.3	统筹安排，协调配合	6

4.4	防范为主，加强监控	6

4.5	快速处理，尽快恢复	7

五.	应急指挥机构	7

5.1	应急指挥领导小组	7

5.2	应急处置小组	7

六.	预警及信息报告	8

6.1	预防与预警	8

6.2	应急事件报告	8

6.3	信息报告程序	9

6.3.1	报告程序及时限	9

6.3.2	信息安全事件报告内容及要求	9

6.3.3	报告方式及人员	10

七.	应急响应和处置	10

7.1	事件响应分级	10

7.2	处置措施	11

7.2.1	网络安全事件处置	11

7.2.2	机房安全事件处置	12

八.	应急后期处置	14

九.	应急物资与装备保障	14

十.	附则	15

附录1：信息安全事件应急通讯录	16

附录2：重大突发信息安全事件报告（模板）	17

# 总则

为全面贯彻落实《中华人民共和国国家安全法》及其他有关法律法规，为建立健全晋城市城市云平台信息安全事件应急工作机制，提高应对信息安全事件的应急处置能力，维护基础信息网络、重要信息系统的安全，保障晋城市城市云平台安全顺利运行，特制定本预案。

本预案适用于晋城市城市云平台范围内的信息安全事件应急管理。

# 目的

及时掌控突发信息安全事件，及时协调各方力量，将突发事件的危害影响降至最低点。

规范突发事件上报程序和报告文本。

# 安全事件类型及风险分析

## 机房安全事件

指机房空调系统、电源系统、服务器设备、网络及消防等出现重大突发事件，造成机房物理环境或设备的严重损害。主要包括:

供电系统事件：供电系统长时间故障，备用UPS电源无法继续供电，造成机房网络设备、服务器停止工作；

电气事件：电气设备漏电造成电击伤人，严重的引起火灾事件；

暴雨漏水事件：机房漏水造成网络设备、服务器等设备损毁；

火灾事件：机房火灾造成网络设备、服务器等设备损毁。

## 网络故障事件

政务网络中断，互联网中断或网络卡顿事件。

## 数据库系统事件

数据库系统故障，造成数据损坏或丢失，导致应用系统无法正常使用，重要数据泄露，造成负面影响和重大损失。

## 网络入侵事件

通过非授权方式侵入信息系统，对相关信息资产进行非授权监听、调用、篡改、销毁等，造成负面影响和重大损失。

## 病毒破坏事件

指病毒、非预期程序代码植入信息系统，造成重大破坏。

# 应急处置基本原则

本预案应急处置遵循“依靠技术、加强管理、预防为主、快速响应、及时恢复”的总原则。另外应做到以下几点：

## 统一领导，分工协作

- 统一领导，明确职责。相关部门遵照“统一领导、归口负责、综合协调、各司其职”的原则，协同配合，有效地处置突发事件和应急情况。

## 明确责任，依法规范

要按照“及时发现、分级响应、及时处理、及时报告、及时控制”的要求，依法对信息安全突发事件进行防范、监测、预警、报告、响应、指挥、协调和控制。

## 统筹安排，协调配合

统筹安排应急工作任务，充分利用现有的信息安全服务设施和技术力量。各部门在明确职责的基础上，加强协调，密切配合，保障信息安全。

## 防范为主，加强监控

贯彻预防为主的思想，树立常备不懈的观念，宣传普及信息安全防范知识，做好应对信息安全突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备，提高公共防范意识以及基础网络和重要信息系统的信息安全综合保障水平。

## 快速处理，尽快恢复

突发重大信息安全事件时，能够及时发现和预警，准确判断并及时采取有效措施，迅速控制事件影响程度和范围，确保信息系统尽快恢复正常，尽可能减少突发事件带来的负面影响和损失。

# 应急指挥部

## 应急指挥组

组长：翟xx

副组长：原x

职责：履行应急值守和综合协调职责，发挥运转枢纽作用；组织、协调突发信息安全事件的处置和善后工作。

## 应急处置组

组长：李xx

副组长：焦xx

组员：陈炳元、赵晋、贾易真、薛海超、宋雷、孔飞飞、续雁能。

职责：负责云平台网络安全事件、云平台机房安全事件、网络入侵、重大病毒破坏、数据库安全事件、应用系统安全事件等的处置。

## 系统上云组

组长：李xx

副组长：王x

职责：

负责与上云系统单位或厂家进行对接、协调、沟通解决具体问题。

## 其他

朱xx：阿里商务。

机关事务管理局李xx：机房物业联系人。

王xx：技术专家。

陈xx：安恒外协人员。

# 应急报告

## 报告程序及时限

信息安全突发事件逐级上报程序及时限要求：事件发生现场相关运维人员立即报告应急处置组组长→应急处置组组长通知相关人员开展现场处置工作，并立即将事件情况上报应急指挥组。

- 一般网络中断、机房事件，应在发现30分钟内上报；

- 网络入侵、数据库系统事件、重大病毒危害事件、重要存储介质失窃等应在发现30分钟内上报；

## 信息安全事件报告内容及要求

- 事件发生部门/单位、发生地点、发生时间；

- 初步说明事件原因、当前状况等；

- 已采取的措施。

## 报告方式及人员

报告人员的通讯、联络方式见附录1。

# 应急响应和处置

## 事件响应分级

从业务的受影响程度对事件进行分级，分为三级：

Ⅰ级（重大故障）：指突发事件造成省政务外网业务大面积中断，对网络运行全局造成影响的故障，或超过处理时限的II级事件。

- 省级城域网、省市广域骨干网、互联网出口中断运行1小时以上

- 连接一个汇聚节点的所有下联厅局网络接入全部中断

- 三个以上市级政务外网接入同时中断

Ⅱ级（严重故障）：Ⅱ级是指影响网络运行局部的故障，或由于网络中断时间较长，造成业务受到严重影响的故障

- 省级城域网、省市广域骨干网、互联网出口中断运行30分钟以上

- 省市广域骨干网流量、城域网骨干流量出现较大异常，网络访问品质严重劣化，丢包率>30%或时延>800毫秒，持续时间≥60分钟

- 单个厅局网络接入中断12小时以上或工作时间连续中断4小时

- 单个市级政务外网上联业务中断12小时以上或工作时间连续中断4小时

- 市级政务外网上联主电路中断48小时以上

Ⅲ级（一般故障）：除Ⅰ级、Ⅱ级以外的其它事件

其中，Ⅰ、Ⅱ级事件属于本文所定义的紧急事件；Ⅲ级事件影响面较小，可由网络管理人员自行处置。

## 处置措施

### 机房安全事件处置

- 机房供电系统事件紧急处理流程

- 如果机房供电系统出现故障，应立即上报应急指挥组，并联系机房供电系统服务提供方进行紧急修复处理；

- 如果是因为断电导致的机房供电系统出现故障，应立即上报应急指挥组，并联系机关事务管理局李经理进行处理；

- 供电系统问题处理后，应急处置组应联系电子政务网网络运维组协同对机房内设备逐一检查，确认所有设备运行情况，填写设备巡检记录；

- 填写问题记录日志表并上报应急指挥组。

- 机房电气事件处理流程

- 如果机房电气设备（如空调、新风）出现故障，应立即上报应急指挥组，并联系机关事务管理局李经理进行紧急修复处理；

- 问题处理后，应急处置组应联系电子政务网网络运维组协同对机房内设备逐一检查，确认所有设备运行情况，填写设备巡检记录；

- 填写问题记录日志表并上报应急指挥组。

- 机房暴雨漏水事件处理流程

- 接到暴雨预警通知后，应急处置组应联系电子政务网网络运维组，协同在机房门等必要位置布置好防水沙袋，防止渗水事件发生；

- 暴雨发生时，要定期进机房进行查看，在漏水点位处放置接水水桶并及时清水，防止雨水蔓延至机柜区域；

- 如果发生严重漏水事件，应立即上报应急指挥组，由应急指挥组进行统筹安排；

- 机房消防处理流程

- 当机房发现烟、焦糊味等，立即定位问题所在，进行必要的断电与隔离，并及时通知应急指挥组；

- 如果发生火灾，当火情较小时，使用机房内的二氧化碳灭火器；如果火情较严重，应第一时间上报应急指挥组。立即报119，通知机关事务管理局李经理，切断机房市电开关和UPS电源输出开关，机房内人员撤离，关闭机房大门，以免火势蔓延。

### 网络安全事件处置

- 网络故障处理流程

- 上云用户发现网络故障后，立即联系系统上云组反应问题，系统上云组立即联系应急处置组，由应急处置组对问题进行分析，查找故障原因；或云平台运维人员在运维巡检工作中发现网络问题，立即联系应急处置组，由应急处置组对问题进行分析，查找故障原因；

- 如果是硬件问题，应立即启用临时措施保障网络运行，然后联系服务器维保商，彻底解决问题；

- 如果是电子政务网网络问题，应立即联系电子政务网网络运维组。由电子政务网网络运维组进行处理，解决问题；

- 如果是病毒或网络攻击造成服务停止，应立即上报应急指挥组，根据具体情况可以联系云平台安全运维人员、安恒外协人员、阿里二线共同解决问题；

- 如果是应用系统故障且无法处理，应立即联系系统上云组，由系统上云组联系应用系统负责人，共同处理解决问题。

- 问题解决后，填写问题记录日志表，并上报相关领导。

### 云平台安全事件处置

- 云平台故障处置流程

- 当发现云平台本身出现故障时，立即定位问题所在，进行必要的应急处置，必要时通知应急指挥组；

- 如果故障无法处理，立即联系阿里二线和阿里商务朱天龙共同进行处理。

- 应用系统安全故障处置流程

- 系统使用人发现应用系统发生安全事件时，应立即通知系统上云组，由系统上云组联系应用系统负责人进行处理，并将情况及时通知应急指挥组。

- 系统上云组联系应急处置组和电子政务网网络运维组配合应用系统负责人进行应用系统修复工作。

# 应急后期处置

包括对信息安全事件的总结和证据收集——获取信息安全事件分析和解决的知识应被用户降低将来事件发生的可能性或影响；应定义和应用识别、收集、获取和保存信息的程序，这些信息可以作为证据；

总结内容应包括：

- 应急事件的基本情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、人员情况、损失和事件发生的原因等；

- 应急事件处置过程；

- 处置过程中动用的应急资源；

- 处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

- 对预案的改进建议等。

# 附则

附录1：信息安全事件应急通讯录

附录2：重大突发信息安全事件报告（模板）

# 附录1：信息安全事件应急通讯录

信息安全事件应急通讯录

| 序号 | 姓名 | 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥组 |  |  |  |
|  | 翟xx |  | 组长 |
|  | 原x |  | 副组长 |
| 应急处置组 |  |  |  |
|  | 李xx |  | 组长 |
|  | 焦xx |  | 副组长 |
|  | 孔xx |  | 后台支持 |
|  | 贾xx |  | 云平台安全 |
|  | 薛xx |  | 机房网络 |
|  | 陈xx |  | 云平台运维 |
|  | 赵x |  | 云平台运维 |
|  | 宋x |  | 机房网络 |
|  | 续xx |  | 平台应用系统 |
| 系统上云组 |  |  |  |
|  | 李x |  | 组长 |
|  | 王x |  | 副组长 |
|  | 申x |  | 组长 |
|  | 王x |  |  |
|  | 靳x |  |  |
|  | 王x |  |  |
| 电子政务网网络运维组 |  |  |  |
|  | 朱天x |  | 阿里商务 |
|  | 王xx |  | 技术专家 |
|  | 李xx |  | 机关事务管理局-工程部 |
|  | 陈xx |  | 安恒外协人员 |

# 附录2：重大突发信息安全事件报告（模板）

重大突发信息安全事件报告

【20XX】第期

报告单位：xx市云祥大数据科技运营有限公司签发人：

xx市大数据应用局：

- 事件发生部门/单位、发生地点、发生时间；

- 事件现场具体位置和路线，相关环境情况；

- 初步说明事件原因、当前状况等；

- 已采取的措施。